## Calculo QMN
Nombre Proyecto |  | EMCALI 300 -CO-1437-2018 | [6 empty] | Periodo de Calculo de Evaluacion
Pais |  | Colombia |  |  |  |  | Top-Down |  |  |  | 0 |  | a | 0
Region/Ciudad |  | Cali |  |  |  |  | Bottom-Up (CMN) | [5 empty] | a
Sector Hidraulico |  | RBS-22A
Tipo - Sistema |  | Sistema Completo |  |  |  |  | Sub-Sistema |  |  | SH (DMZ) |  | X | DMA |  | Step-Test
Longitud de Red |  |  |  | Km |  | Numero de Acometidas
Densidad de Acom. |  |  |  | Con./Km |  | Numero de Habitantes |  |  |  | 0
LINEA BASE - Bottom Up (Analisis de Caudal Minimo Nocturna - CMN)
Presion Promedio Sector (PPS) |  |  |  |  | mca |  | Presion Promedio Nocturna Sector (PPNS) | [7 empty] | mca
FAVAD N1 |  |  | CMN |  |  | lps |  | ILI |  |  | UARL |  | lps |  | NDF
Caudal Minimo Nocturno (CMN) |  |  |  | Consumo Nocturno CN | [6 empty] | Consumo Nocturno - Grandes Consumidores | [5 empty] | lps
[9 empty] | lps |  | Consumo Nocturno Normal Y fugas Internas | [5 empty] | lps
| 0 | lps |  | Pérdidas Fisicas (Fugas) | [6 empty] | Fugas Detectables/Recuperables |  |  |  |  | #VALUE! | lps | Linea Base en Q
[9 empty] | lps |  | Fugas No detectables Economicamente (ILI= 2 hasta 4) | [5 empty] | lps | Nocturno
[11 empty] | Fugas de Fondo (ILI=1) | [5 empty] | lps
Caudal Minimo Nocturno NO Recuperable |  |  |  | Consumo Normal Nocturno y Fugas Internas | [7 empty] | Caudal de Referencia |  |  |  | lps/Km de red
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | lps |  |  | ( = Caudal Minimo Nocturno no recuperables por Km de Red)
|  | lps |  | Nivel Economico de Perdidas Fisicas (ILI = 2 a 3) | [7 empty] | Pérdida Fisica sobre 24H |  |  |  |  | lps
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | lps | [7 empty] | m3/h
m3/d
Linea Base en Volumen Diario

## LB
RBS-11 | Estimación de las pérdidas físicas de agua recuperable ( l/s) | Estimación de las pérdidas físicas de agua recuperable (l/s/km) | Estimación de las pérdidas físicas de agua recuperable (m3/día) | Estimación de las pérdidas físicas de agua recuperable ( m3/día/km)
50.35
LINEA BASE | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-02
EVAL.RESULTADOS | 14.5169 | 0.28832 | 1254.2612 | 24.9108
2021-07-28
Ahorro (*) | -14.5169 | -0.28832 | -1254.2612 | -24.9108

## T( QMN)
#REF! |  |  |  | 2021-07-28
Fecha | Volumen | CMN l/s | Consumo | Fecha | Volumen | CMN l/s | Consumo
| m3/Dia |  | Nocturno |  | m3/Dia |  | Nocturno
#REF! | 0 | 0 | 0 | 2021-07-28 | 6613.464 | 21.42 | 0
#REF! | 0 | 0 |  | 2021-07-29 | 6554.58 | 21.73
#REF! | 0 | 0 |  | 2021-07-30 | 6407.604 | 21.05
#REF! | 0 | 0 |  | 2021-07-31 | 7004.1 | 20.59
#REF! | 0 | 0 |  | 2021-08-01 | 6889.932 | 22.26
#REF! | 0 | 0 |  | 2021-08-02 | 6647.859 | 21.48
|  |  |  | 2021-08-03 | 6476.445 | 20.89
Caudal Mínimo Nocturno promedio l/s |  |  | 0 | Caudal Mínimo Nocturno promedio l/s |  |  | 21.3457
Volumen diario promedio m3/d |  |  | 0 | Volumen diario promedio m3/d |  |  | 6656.2834

## PRESIONES VS RESULTADOS
7 dias | #REF! |  |  |  | 7 dias | 2021-07-28
fecha | presion dia (m.c.a) |  | presion noche (m.c.a) |  | fecha | presion dia (m.c.a) |  | presion noche (m.c.a)
| PS | PPC | PS | PPC |  | PS | PPC | PS | PPC
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2021-07-28 | 19.3245 | 34.4942 | 16.8333 | 31.3846
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2021-07-29 | 18.9965 | 33.9786 | 16 | 29.655
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2021-07-30 | 19.2083 | 34.4225 | 16 | 30.488
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2021-07-31 | 19.4167 | 34.3174 | 17 | 31.494
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | 19.3576 | 34.2997 | 16.32 | 31.0164
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2021-08-02 | 19.2292 | 34.4274 | 16.04 | 30.8104
[5 empty] | 2021-08-03 | 19.441 | 34.8006 | 17 | 31.6812
promedio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | promedio | 19.282 | 34.3915 | 16.4562 | 30.9328
promedio | #REF! |  | #REF! |  | promedio | 26.8367 |  | 23.6945
Promedio
Formulas:
fecha = '[1]T( QMN)'!F7